Test Report for Miscellaneous items: Production Systems

Job No: JOB-2026-902 Model No: LC-5000 Customer: JSW STEEL Sl. No: LC-101 to LC-110 Item Description: Load Cell Testing Qty: 10 Nos

Test Readings and Result: SL NO; LOAD CELL SERIAL NO; INPUT RESISTANCE(Ω); OUTPUT RESISTIANCE(Ω); INITIAL UNBALANCE(Mv). 1; LC-101; 350.2; 350.0; 0.02. 2; LC-102; 350.2; 350.0; 0.02. 3; LC-103; 350.2; 350.0; 0.02. 4; LC-104; 350.2; 350.0; 0.02. 5; LC-105; 350.2; 350.0; 0.02. 6; LC-106; 350.2; 350.0; 0.02. 7; LC-107; 350.2; 350.0; 0.02. 8; LC-108; 350.2; 350.0; 0.02. 9; LC-109; 350.2; 350.0; 0.02. 10; LC-110; 350.2; 350.0; 0.02.

Tested by: Tester A	Approved by: HOD-PDN

Date: 18-Sep-2026	(HOD-PDN)